## Dati CPP
b1=-0.493+0.476*log10(mi_g);
a1=mi_g/(0.886*24^b1);
µg | 55 |  |  |  |  | if Tr<=10; | if SZO==1;
[6 empty] | if SZO==1; | a2=0.46378+1.0386*log10(Tr);
[6 empty] | a2=0.66105 +0.85994*log10(Tr); | if tau<=1;
[6 empty] | b2=-0.00013558-0.013660*log10(Tr); | b2=-0.18449+0.23032*log10(Tr)-0.03330*log10(Tr)^2;
|  |  | SZO |  |  | elseif SZO==2; | elseif tau>=1;
Tr | 50 |  | 2 |  |  | a2=0.64767+0.89360*log10(Tr); | b2=-0.010563-0.0079034*log10(Tr);
d | 0.25 |  |  |  |  | b2=-0.0060189+0.00032950*log10(Tr); | end
[6 empty] | elseif SZO==3; | elseif SZO==2;
[6 empty] | a2=0.62408+0.95234*log10(Tr); | a2=0.44182+1.0817*log10(Tr);
[6 empty] | b2=-0.025392+0.047188*log10(Tr); | if tau<=1;
Tr>=10 |  | SZO | 1 | 2 | 3 | end | b2=-0.18676+0.24310*log10(Tr)-0.035453*log10(Tr)^2;
|  | a2_1 | 0.4642 | 0.43797 | 0.40926 |  | elseif tau>=1
|  | a2_2 | 1.0376 | 1.089 | 1.1441 |  | b2=-0.0056593-0.0040872*log10(Tr);
| Ϯ<1 | b2_1 | -0.18488 | -0.18722 | -0.1906 |  | end
|  | b2_2 | 0.2296 | 0.24862 | 0.26444 |  | elseif SZO==3;
|  | b2_3 | -0.033216 | -0.033631 | -0.038969 |  | a2=0.41273+1.1370*log10(Tr);
| Ϯ>=1 | b2_1 | -0.01469 | -0.0063887 | 0.014929 |  | if tau<=1;
|  | b2_2 | -0.0078505 | -0.004542 | 0.0071973 |  | b2=-0.19055+0.25937*log10(Tr)-0.038160*(log10(Tr))^2;
elseif tau>=1;
b2=0.015878+0.0076250*log10(Tr);
|  | a2_1 | 0.43797 |  |  |  | end
|  | a2_2 | 1.089 |  |  |  | end
|  | b2_1 | -0.18722
|  | b2_2 | 0.24862
|  | b2_3 | -0.033631
|  | b2_1 | -0.0063887
|  | b2_2 | -0.004542
|  | a | 2.2881
| Ϯ<1 | n | 0.1381
| Ϯ>1 | n | -0.028028
|  | a | 2.2881
|  | b | 0.1381
|  | Hm | 13.4296
|  | h(Tr) | 25.3746

## CalcoloVolume CasoB_Prog1
Valori da inserire
Valori calcolati
Valori imposti
Tr | 50 | Q Stato Attuale (mc/s) | 0.067336
µg | 55 | Q Stato Progetto (mc/s) | 0.10048
SZO | 2 | Q Stato Attuale (l/s) | 67.3357
durata ietogramma (minuti) | 15 | Q Stato Progetto (l/s) | 100.4766
d (ore) | 0.25 | V Stato Attuale (mc) | 60.6021
a | 2.2881 | V Post Intervento (mc) | 90.429
n | 0.1381 | ΔV | 29.8269
Hm | 13.4296
ARF | 1
Superficie Lotto (mq) | 4264.8111
h (m) | 25.3746
intensità costante (mm/h) | 101.4986
intensità costante (m/min) | 0.0016916
Portata costante | 0.002004
r | 0.5
tb | 0.5
Stato Attuale
Tipologia | % | Superficie [m2] | ϕ | S*ϕ
Permeabile | 0.8 | 3411.8489 | 0.5 | 1705.9244
Impermeabile | 0.2 | 852.9622 | 0.8 | 682.3698
Coeff afflusso ϕ Stato Attuale |  |  |  | 0.56
Stato Progetto 1
Tipologia | Superficie (m2) | Categoria di superficie | Codice Tabella | % realizzata | ϕ | S*ϕ
superficie fondiaria | 2817.4311 | Coperture discontinue (tegoe in laterizio o simili) | C7 | 100% | 0.9 | 2535.688
S1 | 170.28 | Coperture discontinue (tegoe in laterizio o simili) | C7 | 100% | 0.4 | 68.112
S2 | 85.14 | Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) [Percentuale di superficie inerbita >40% del totale; Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5] | P4 | 50% | 0.4 | 17.028
|  | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 ≤ s ≤ 25 cm fino ad Un’inclinazione di 12° [Sistema a tre strati] | C1 | 50% | 0.45 | 19.1565
S3 | 212.85 | Superfici a verde su suolo profondo, prati, orti, superfici boscate ed agricole | S1 | 50% | 0.1 | 10.6425
|  | Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato [Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5] | S6 | 50% | 0.3 | 31.9275
S4 | 42.57 | Pavimentazioni in asfalto o cls | P 10 | 100% | 0.9 | 38.313
viabilità di piano | 936.54 | Pavimentazioni in asfalto o cls | P 10 | 100% | 0.9 | 842.886
0
0
0
0
0
Coeff afflusso ϕ Post intervento Lottizzazione | [5 empty] | 0.83562
t(min) | t(ore) | intensità (mm/h) | Portata Stato Attuale (l/s) | Portata Stato Progetto 1 (l/s) | Volume Stato Attuale (mc) | Volume Stato Progetto (mc) | Δ Volume (mc) | Portata Stato Progetto 1 (mc/s)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0.016667 | 27.0663 | 4.489 | 6.6984 | 0.26934 | 0.40191 | 0.13256 | 0.0066984
2 | 0.033333 | 54.1326 | 8.9781 | 13.3969 | 0.80803 | 1.2057 | 0.39769 | 0.013397
3 | 0.05 | 81.1989 | 13.4671 | 20.0953 | 1.6161 | 2.4114 | 0.79538 | 0.020095
4 | 0.066667 | 108.2651 | 17.9562 | 26.7938 | 2.6934 | 4.0191 | 1.3256 | 0.026794
5 | 0.083333 | 135.3314 | 22.4452 | 33.4922 | 4.0401 | 6.0286 | 1.9885 | 0.033492
6 | 0.1 | 162.3977 | 26.9343 | 40.1907 | 5.6562 | 8.44 | 2.7838 | 0.040191
7 | 0.11667 | 189.464 | 31.4233 | 46.8891 | 7.5416 | 11.2534 | 3.7118 | 0.046889
8 | 0.13333 | 216.5303 | 35.9124 | 53.5875 | 9.6963 | 14.4686 | 4.7723 | 0.053588
9 | 0.15 | 243.5966 | 40.4014 | 60.286 | 12.1204 | 18.0858 | 5.9654 | 0.060286
10 | 0.16667 | 270.6629 | 44.8905 | 66.9844 | 14.8139 | 22.1049 | 7.291 | 0.066984
11 | 0.18333 | 297.7292 | 49.3795 | 73.6829 | 17.7766 | 26.5258 | 8.7492 | 0.073683
12 | 0.2 | 324.7954 | 53.8685 | 80.3813 | 21.0087 | 31.3487 | 10.34 | 0.080381
13 | 0.21667 | 351.8617 | 58.3576 | 87.0798 | 24.5102 | 36.5735 | 12.0633 | 0.08708
14 | 0.23333 | 378.928 | 62.8466 | 93.7782 | 28.281 | 42.2002 | 13.9192 | 0.093778
15 | 0.25 | 405.9943 | 67.3357 | 100.4766 | 32.3211 | 48.2288 | 15.9077 | 0.10048
16 | 0.26667 | 378.928 | 62.8466 | 93.7782 | 36.0919 | 53.8555 | 17.7636 | 0.093778
17 | 0.28333 | 351.8617 | 58.3576 | 87.0798 | 39.5934 | 59.0803 | 19.4869 | 0.08708
18 | 0.3 | 324.7954 | 53.8685 | 80.3813 | 42.8255 | 63.9031 | 21.0776 | 0.080381
19 | 0.31667 | 297.7292 | 49.3795 | 73.6829 | 45.7883 | 68.3241 | 22.5359 | 0.073683
20 | 0.33333 | 270.6629 | 44.8905 | 66.9844 | 48.4817 | 72.3432 | 23.8615 | 0.066984
21 | 0.35 | 243.5966 | 40.4014 | 60.286 | 50.9058 | 75.9603 | 25.0546 | 0.060286
22 | 0.36667 | 216.5303 | 35.9124 | 53.5875 | 53.0605 | 79.1756 | 26.1151 | 0.053588
23 | 0.38333 | 189.464 | 31.4233 | 46.8891 | 54.9459 | 81.9889 | 27.043 | 0.046889
24 | 0.4 | 162.3977 | 26.9343 | 40.1907 | 56.562 | 84.4004 | 27.8384 | 0.040191
25 | 0.41667 | 135.3314 | 22.4452 | 33.4922 | 57.9087 | 86.4099 | 28.5012 | 0.033492
26 | 0.43333 | 108.2651 | 17.9562 | 26.7938 | 58.9861 | 88.0175 | 29.0315 | 0.026794
27 | 0.45 | 81.1989 | 13.4671 | 20.0953 | 59.7941 | 89.2233 | 29.4292 | 0.020095
28 | 0.46667 | 54.1326 | 8.9781 | 13.3969 | 60.3328 | 90.0271 | 29.6943 | 0.013397
29 | 0.48333 | 27.0663 | 4.489 | 6.6984 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0.0066984
30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0
|  |  | 0 | 0
Note on J54: Portata in ingresso alla vasca di laminazione

## Vasca_CasoB_Prog1
Valori da inserire
parametri derivanti dalle elaborazioni idrologiche
Qmax al recettore finale | Qmax_att (mc/s) | 0.067336 | Valore massimo dall'idrogramma di piena nello stato attuale
condizioni idrauliche richieste per rispettare l'invarianza idraulica
parametro correttivo in funzione della capacità del recettore | k | - | 1
Qmax ammissibile al recettore |  | mc/s | 0.067336
Dimensioni geometriche preassegnate
Geometria battente |  | Descrizione | Note
μ battente | 0.6 | Coeff. di efflusso | a spigolo vivo - contrazione soppressa sul fondo
Cc | 0.9 | Coeff. di Contrazione | Si ipotizza che lo scarico sia posto sul fondo
larghezza luce a (m) | 0.15 | Larghezza luce a battente | Si ipotizza una sezione dello scarico di fondo di tipo rettangolare/quadrata
altezza luce b (m) | 0.15 | Altezza luce a battente
area luce effettiva (mq) | 0.0225
c (Strickler) | 80 | per livelli inferiori a "b" si ipotizza un funzionamento a pelo libero
Geometria sfiori |  | Descrizione | Note
Hs soglia sfioro (m) | 0 | Altezza rispetto al fondo vasca della soglia di sfioro
Larghezza Ls (m) | 0 | Larghezza della soglia di sfioro
μ stramazzo | 0.4 | Coeff. di efflusso | Si ipotizza uno stramazzo a spigolo vivo tipo Bazin
Vasca |  | Descrizione
pendenza fondo vasca | 0.001 | Pendenza minima per garantire lo svuotamento della vasca
L (m) | 4 | Larghezza in pianta
B (m) | 5 | Lunghezza in pianta
Parametri Curva A(h) |  | Descrizione
a | 0 | è la legge di variazione della superficie liquida A della vasca in funzione del livello idrico h
b | 0
c | 0
d | 20 | L*B nel caso specifico di sezione regolare
Dati simulazione idraulica
Dt(sec) | 60 | passo di calcolo
Livello max raggiunto (m) | 1.3736 | Valore massimo raggiunto all'interno della vasca
Portata max in uscita dalla vasca di laminazione (mc/s) | 0.066537 | Valore massimo della portata in uscita dalla vasca di laminazione
Volume utile (mc) | 27.4726 | Calcolato in funzione del livello max raggiunto (cella B39)
H iniziale = | 0
Volume cumulato in ingresso alla vasca di laminazione | Volume cumulato in uscita dalla vasca di laminazione | ΔV Differenza tra il volume cumulato in ingresso ed in uscita dalla vasca di laminazione | Quota luce a battente [m] | Quota Sfioro [m] | Qmax ammissibile al recettore | time step | Portata in ingresso alla vasca di laminazione | Qi(tj+Dt/3) | Qi(tj+2xDt/3) | Livello idrico | Portata in uscita dalla vasca di laminazione | A(Hj) | DH1 | Hj+1/3DH1 | Qu(Hj+1/3DH1) | A(Hj+1/3DH1) | DH2 | Hj+2/3DH2 | Qu(Hj+2/3DH2) | A(Hj+2/3DH2) | DH3 | DH
[mc] | [mc] | [mc] | 0.15 | 0 | [mc/s] |  | [mc/s] | [mc/s] | [mc/s] | [m] | [mc/s] | [mq] | [m] | [m] | [mc/s] | [mq] | [m] | [m] | [mc/s] | [mq] | [m] | [m]
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 0 | 0 | 0.0022328 | 0.0044656 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0066984 | 0.0044656 | 4.4215e-05 | 20 | 0.013264 | 0.0099482
0.40191 | 0.0096422 | 0.39226 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 1 | 0.0066984 | 0.0089313 | 0.011164 | 0.0099482 | 0.0001607 | 20 | 0.019613 | 0.016486 | 0.00035496 | 20 | 0.025729 | 0.027101 | 0.00075539 | 20 | 0.031226 | 0.028323
1.2057 | 0.084818 | 1.1209 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 2 | 0.013397 | 0.01563 | 0.017863 | 0.038271 | 0.0012529 | 20 | 0.036432 | 0.050415 | 0.0018532 | 20 | 0.04133 | 0.065824 | 0.0026755 | 20 | 0.045561 | 0.043279
2.4114 | 0.2986 | 2.1128 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 3 | 0.020095 | 0.022328 | 0.024561 | 0.08155 | 0.0035631 | 20 | 0.049597 | 0.098082 | 0.0045328 | 20 | 0.053386 | 0.11714 | 0.005684 | 20 | 0.056631 | 0.054872
4.0191 | 0.71109 | 3.308 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 4 | 0.026794 | 0.029027 | 0.031259 | 0.13642 | 0.0068748 | 20 | 0.059757 | 0.15634 | 0.0087338 | 20 | 0.060878 | 0.17701 | 0.012253 | 20 | 0.057018 | 0.057703
6.0286 | 1.5833 | 4.4453 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 5 | 0.033492 | 0.035725 | 0.037958 | 0.19412 | 0.014537 | 20 | 0.056865 | 0.21308 | 0.016706 | 20 | 0.057058 | 0.23216 | 0.018636 | 20 | 0.057966 | 0.057691
8.44 | 2.8093 | 5.6307 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 6 | 0.040191 | 0.042423 | 0.044656 | 0.25182 | 0.020434 | 20 | 0.059271 | 0.27157 | 0.022094 | 20 | 0.060988 | 0.29247 | 0.023725 | 20 | 0.062795 | 0.061914
11.2534 | 4.3258 | 6.9275 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 7 | 0.046889 | 0.049122 | 0.051355 | 0.31373 | 0.025275 | 20 | 0.064842 | 0.33534 | 0.02676 | 20 | 0.067086 | 0.35845 | 0.028261 | 20 | 0.069281 | 0.068171
14.4686 | 6.1083 | 8.3604 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 8 | 0.053588 | 0.05582 | 0.058053 | 0.3819 | 0.029707 | 20 | 0.071642 | 0.40578 | 0.03111 | 20 | 0.07413 | 0.43132 | 0.032544 | 20 | 0.076526 | 0.075305
18.0858 | 8.1444 | 9.9414 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 9 | 0.060286 | 0.062519 | 0.064752 | 0.45721 | 0.033936 | 20 | 0.07905 | 0.48356 | 0.035296 | 20 | 0.081667 | 0.51165 | 0.036691 | 20 | 0.084181 | 0.082898
22.1049 | 10.4275 | 11.6773 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 10 | 0.066984 | 0.069217 | 0.07145 | 0.5401 | 0.038052 | 20 | 0.086797 | 0.56904 | 0.039387 | 20 | 0.089489 | 0.59976 | 0.040758 | 20 | 0.092077 | 0.090757
26.5258 | 12.9535 | 13.5723 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 11 | 0.073683 | 0.075916 | 0.078148 | 0.63086 | 0.042099 | 20 | 0.094751 | 0.66244 | 0.043419 | 20 | 0.097489 | 0.69585 | 0.044773 | 20 | 0.10013 | 0.098782
31.3487 | 15.7196 | 15.6291 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 12 | 0.080381 | 0.082614 | 0.084847 | 0.72964 | 0.046102 | 20 | 0.10284 | 0.76392 | 0.047413 | 20 | 0.1056 | 0.80005 | 0.048755 | 20 | 0.10828 | 0.10692
36.5735 | 18.7242 | 17.8493 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 13 | 0.08708 | 0.089313 | 0.091545 | 0.83656 | 0.050076 | 20 | 0.11101 | 0.87356 | 0.051379 | 20 | 0.1138 | 0.91243 | 0.052714 | 20 | 0.11649 | 0.11512
42.2002 | 21.9659 | 20.2343 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 14 | 0.093778 | 0.096011 | 0.098244 | 0.95168 | 0.054028 | 20 | 0.11925 | 0.99143 | 0.055328 | 20 | 0.12205 | 1.033 | 0.056656 | 20 | 0.12476 | 0.12339
48.2288 | 25.4438 | 22.7849 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 15 | 0.10048 | 0.098244 | 0.096011 | 1.0751 | 0.057966 | 20 | 0.12753 | 1.1176 | 0.059262 | 20 | 0.11694 | 1.153 | 0.060322 | 20 | 0.10707 | 0.11218
53.8555 | 29.1235 | 24.732 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 16 | 0.093778 | 0.091545 | 0.089313 | 1.1873 | 0.061327 | 20 | 0.097352 | 1.2197 | 0.062266 | 20 | 0.087839 | 1.2458 | 0.063011 | 20 | 0.078905 | 0.083517
59.0803 | 32.9464 | 26.1339 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 17 | 0.08708 | 0.084847 | 0.082614 | 1.2708 | 0.063715 | 20 | 0.070095 | 1.2941 | 0.064367 | 20 | 0.061441 | 1.3117 | 0.064853 | 20 | 0.053282 | 0.057485
63.9031 | 36.8648 | 27.0383 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 18 | 0.080381 | 0.078148 | 0.075916 | 1.3283 | 0.065307 | 20 | 0.045222 | 1.3433 | 0.065718 | 20 | 0.03729 | 1.3531 | 0.065984 | 20 | 0.029795 | 0.033652
68.3241 | 40.8381 | 27.486 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 19 | 0.073683 | 0.07145 | 0.069217 | 1.3619 | 0.066222 | 20 | 0.022384 | 1.3694 | 0.066423 | 20 | 0.015082 | 1.372 | 0.066492 | 20 | 0.0081742 | 0.011727
72.3432 | 44.8303 | 27.5128 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 20 | 0.066984 | 0.064752 | 0.062519 | 1.3736 | 0.066537 | 20 | 0.001341 | 1.3741 | 0.066549 | 20 | -0.0053934 | 1.37 | 0.066441 | 20 | -0.011766 | -0.0084892
75.9603 | 48.8089 | 27.1515 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 21 | 0.060286 | 0.058053 | 0.05582 | 1.3651 | 0.066309 | 20 | -0.018069 | 1.3591 | 0.066146 | 20 | -0.02428 | 1.349 | 0.065871 | 20 | -0.030153 | -0.027132
79.1756 | 52.7433 | 26.4323 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 22 | 0.053588 | 0.051355 | 0.049122 | 1.338 | 0.065574 | 20 | -0.035958 | 1.326 | 0.065246 | 20 | -0.041674 | 1.3102 | 0.064812 | 20 | -0.04707 | -0.044292
81.9889 | 56.6046 | 25.3843 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 23 | 0.046889 | 0.044656 | 0.042423 | 1.2937 | 0.064355 | 20 | -0.052398 | 1.2763 | 0.063868 | 20 | -0.057636 | 1.2553 | 0.063279 | 20 | -0.062567 | -0.060025
84.4004 | 60.3646 | 24.0358 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 24 | 0.040191 | 0.037958 | 0.035725 | 1.2337 | 0.062666 | 20 | -0.067427 | 1.2112 | 0.062022 | 20 | -0.072192 | 1.1856 | 0.061278 | 20 | -0.07666 | -0.074351
86.4099 | 63.9951 | 22.4148 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 25 | 0.033492 | 0.031259 | 0.029027 | 1.1593 | 0.060509 | 20 | -0.081049 | 1.1323 | 0.059705 | 20 | -0.085338 | 1.1025 | 0.058804 | 20 | -0.089333 | -0.087262
88.0175 | 67.4675 | 20.55 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 26 | 0.026794 | 0.024561 | 0.022328 | 1.0721 | 0.057874 | 20 | -0.093241 | 1.041 | 0.056906 | 20 | -0.097035 | 1.0074 | 0.055841 | 20 | -0.10054 | -0.098713
89.2233 | 70.752 | 18.4713 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 27 | 0.020095 | 0.017863 | 0.01563 | 0.97337 | 0.054741 | 20 | -0.10394 | 0.93872 | 0.053598 | 20 | -0.10721 | 0.9019 | 0.052356 | 20 | -0.11018 | -0.10862
90.0271 | 73.8163 | 16.2108 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 28 | 0.013397 | 0.011164 | 0.0089313 | 0.86475 | 0.051072 | 20 | -0.11302 | 0.82707 | 0.049736 | 20 | -0.11572 | 0.78761 | 0.048297 | 20 | -0.1181 | -0.11683
90.429 | 76.6246 | 13.8043 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 29 | 0.0066984 | 0.0044656 | 0.0022328 | 0.74792 | 0.046805 | 20 | -0.12032 | 0.70781 | 0.045248 | 20 | -0.12235 | 0.66636 | 0.04358 | 20 | -0.12404 | -0.12311
90.429 | 79.1351 | 11.2938 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.62481 | 0.041842 | 20 | -0.12552 | 0.58297 | 0.040015 | 20 | -0.12004 | 0.54478 | 0.038271 | 20 | -0.11481 | -0.11749
90.429 | 81.3239 | 9.1051 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.50732 | 0.03648 | 20 | -0.10944 | 0.47084 | 0.034647 | 20 | -0.10394 | 0.43803 | 0.03291 | 20 | -0.098731 | -0.10141
90.429 | 83.191 | 7.238 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.40591 | 0.031118 | 20 | -0.093353 | 0.37479 | 0.029276 | 20 | -0.087828 | 0.34736 | 0.02755 | 20 | -0.082651 | -0.085327
90.429 | 84.7363 | 5.6927 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.32058 | 0.025755 | 20 | -0.077265 | 0.29483 | 0.023901 | 20 | -0.071704 | 0.27278 | 0.022192 | 20 | -0.066575 | -0.069247
90.429 | 85.9598 | 4.4692 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.020392 | 20 | -0.061175 | 0.23094 | 0.018518 | 20 | -0.055555 | 0.2143 | 0.016836 | 20 | -0.050507 | -0.053174
90.429 | 86.8613 | 3.5677 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.19816 | 0.015025 | 20 | -0.045076 | 0.18314 | 0.013117 | 20 | -0.039351 | 0.17193 | 0.011489 | 20 | -0.034466 | -0.037119
90.429 | 87.4402 | 2.9888 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.16104 | 0.0096481 | 20 | -0.028944 | 0.1514 | 0.0076551 | 20 | -0.022965 | 0.14573 | 0.0074572 | 20 | -0.022371 | -0.024015
90.429 | 87.8549 | 2.574 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.13703 | 0.0069126 | 20 | -0.020738 | 0.13012 | 0.006483 | 20 | -0.019449 | 0.12406 | 0.0061089 | 20 | -0.018327 | -0.01893
90.429 | 88.1995 | 2.2295 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0.0057427 | 20 | -0.017228 | 0.11236 | 0.0053923 | 20 | -0.016177 | 0.10731 | 0.0050867 | 20 | -0.01526 | -0.015752
90.429 | 88.4868 | 1.9422 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.10235 | 0.0047877 | 20 | -0.014363 | 0.097559 | 0.0045017 | 20 | -0.013505 | 0.093343 | 0.0042517 | 20 | -0.012755 | -0.013157
90.429 | 88.7272 | 1.7018 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.08919 | 0.0040073 | 20 | -0.012022 | 0.085182 | 0.0037734 | 20 | -0.01132 | 0.081643 | 0.0035684 | 20 | -0.010705 | -0.011034
90.429 | 88.9293 | 1.4997 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.078155 | 0.0033682 | 20 | -0.010105 | 0.074787 | 0.0031765 | 20 | -0.0095295 | 0.071802 | 0.0030081 | 20 | -0.0090244 | -0.0092944
90.429 | 89.0999 | 1.3291 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.068861 | 0.0028437 | 20 | -0.008531 | 0.066017 | 0.0026862 | 20 | -0.0080585 | 0.063488 | 0.0025474 | 20 | -0.0076423 | -0.0078645
90.429 | 89.2446 | 1.1843 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.060996 | 0.002412 | 20 | -0.007236 | 0.058584 | 0.0022822 | 20 | -0.0068466 | 0.056432 | 0.0021675 | 20 | -0.0065026 | -0.0066859
90.429 | 89.368 | 1.061 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.05431 | 0.0020556 | 20 | -0.0061668 | 0.052255 | 0.0019483 | 20 | -0.0058448 | 0.050414 | 0.0018531 | 20 | -0.0055594 | -0.0057113
90.429 | 89.4736 | 0.95538 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.048599 | 0.0017603 | 20 | -0.005281 | 0.046839 | 0.0016712 | 20 | -0.0050137 | 0.045257 | 0.001592 | 20 | -0.0047761 | -0.0049023
Note on B38: il Dt viene suddiviso in tre intervalli per l'applicazione del Metodo Runge Kutta del terzo ordine
Note on B40: Tale valore deve essere al massimo pari alla portata max ammissibile al recettore (cella D8)
Note on H45: Valori calcolati nella Colonna J del foglio di calcolo "CalcoloVolume CasoB_Prog1"
Note on L45: Valori calcolati come somma della luce sottobattente e della luce a stramazzo)