## Dati CPP
b1=-0.493+0.476*log10(mi_g);
a1=mi_g/(0.886*24^b1);
µg | 55 |  |  |  |  | if Tr<=10; | if SZO==1;
[6 empty] | if SZO==1; | a2=0.46378+1.0386*log10(Tr);
[6 empty] | a2=0.66105 +0.85994*log10(Tr); | if tau<=1;
[6 empty] | b2=-0.00013558-0.013660*log10(Tr); | b2=-0.18449+0.23032*log10(Tr)-0.03330*log10(Tr)^2;
|  |  | SZO |  |  | elseif SZO==2; | elseif tau>=1;
Tr | 50 |  | 2 |  |  | a2=0.64767+0.89360*log10(Tr); | b2=-0.010563-0.0079034*log10(Tr);
d | 0.25 |  |  |  |  | b2=-0.0060189+0.00032950*log10(Tr); | end
[6 empty] | elseif SZO==3; | elseif SZO==2;
[6 empty] | a2=0.62408+0.95234*log10(Tr); | a2=0.44182+1.0817*log10(Tr);
[6 empty] | b2=-0.025392+0.047188*log10(Tr); | if tau<=1;
Tr>=10 |  | SZO | 1 | 2 | 3 | end | b2=-0.18676+0.24310*log10(Tr)-0.035453*log10(Tr)^2;
|  | a2_1 | 0.4642 | 0.43797 | 0.40926 |  | elseif tau>=1
|  | a2_2 | 1.0376 | 1.089 | 1.1441 |  | b2=-0.0056593-0.0040872*log10(Tr);
| Ϯ<1 | b2_1 | -0.18488 | -0.18722 | -0.1906 |  | end
|  | b2_2 | 0.2296 | 0.24862 | 0.26444 |  | elseif SZO==3;
|  | b2_3 | -0.033216 | -0.033631 | -0.038969 |  | a2=0.41273+1.1370*log10(Tr);
| Ϯ>=1 | b2_1 | -0.01469 | -0.0063887 | 0.014929 |  | if tau<=1;
|  | b2_2 | -0.0078505 | -0.004542 | 0.0071973 |  | b2=-0.19055+0.25937*log10(Tr)-0.038160*(log10(Tr))^2;
elseif tau>=1;
b2=0.015878+0.0076250*log10(Tr);
|  | a2_1 | 0.43797 |  |  |  | end
|  | a2_2 | 1.089 |  |  |  | end
|  | b2_1 | -0.18722
|  | b2_2 | 0.24862
|  | b2_3 | -0.033631
|  | b2_1 | -0.0063887
|  | b2_2 | -0.004542
|  | a | 2.2881
| Ϯ<1 | n | 0.1381
| Ϯ>1 | n | -0.028028
|  | a | 2.2881
|  | b | 0.1381
|  | Hm | 13.4296
|  | h(Tr) | 25.3746

## CalcoloVolume CasoB_Prog1
Valori da inserire
Valori calcolati
Valori imposti
Tr | 50 | Q Stato Attuale (mc/s) | 0.067336 | VASCA PRIMA PIOGGIA
µg | 55 | Q Stato Progetto (mc/s) | 0.10048 | durata ietogramma (minuti) | 15
SZO | 2 | Q Stato Attuale (l/s) | 67.3357 | d (ore) | 0.25
durata ietogramma (minuti) | 15 | Q Stato Progetto (l/s) | 100.4766 | ARF | 1
d (ore) | 0.25 | V Stato Attuale (mc) | 60.6021 | Superficie Impermeabile (mq) | 1500
a | 2.2881 | V Post Intervento (mc) | 90.429 | h (mm) | 5
n | 0.1381 | ΔV | 29.8269 | intensità costante (mm/h) | 20
Hm | 13.4296 |  |  | intensità costante (m/min) | 0.00033333
ARF | 1 |  |  | Portata costante | 0.00013889
Superficie Lotto (mq) | 4264.8111 |  |  | r | 0.5
h (m) | 25.3746 |  |  | tb (ore) | 0.5
intensità costante (mm/h) | 101.4986 |  |  | Coeff afflusso ϕ | 1
intensità costante (m/min) | 0.0016916 |  |  | Q Prima Pioggia (mc/s) | 0.0083333
Portata costante | 0.002004 |  |  | Q Prima Pioggia (l/s) | 8.3333
r | 0.5 |  |  | V Prima Pioggia (mc) | 7.5
tb | 0.5
Stato Attuale
Tipologia | % | Superficie [m2] | ϕ | S*ϕ
Permeabile | 0.8 | 3411.8489 | 0.5 | 1705.9244
Impermeabile | 0.2 | 852.9622 | 0.8 | 682.3698
Coeff afflusso ϕ Stato Attuale |  |  |  | 0.56
Stato Progetto 1
Tipologia | Superficie (m2) | Categoria di superficie | Codice Tabella | % realizzata | ϕ | S*ϕ
superficie fondiaria | 2817.4311 | Coperture discontinue (tegoe in laterizio o simili) | C7 | 100% | 0.9 | 2535.688
S1 | 170.28 | Coperture discontinue (tegoe in laterizio o simili) | C7 | 100% | 0.4 | 68.112
S2 | 85.14 | Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) [Percentuale di superficie inerbita >40% del totale; Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5] | P4 | 50% | 0.4 | 17.028
|  | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 ≤ s ≤ 25 cm fino ad Un’inclinazione di 12° [Sistema a tre strati] | C1 | 50% | 0.45 | 19.1565
S3 | 212.85 | Superfici a verde su suolo profondo, prati, orti, superfici boscate ed agricole | S1 | 50% | 0.1 | 10.6425
|  | Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato [Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5] | S6 | 50% | 0.3 | 31.9275
S4 | 42.57 | Pavimentazioni in asfalto o cls | P 10 | 100% | 0.9 | 38.313
viabilità di piano | 936.54 | Pavimentazioni in asfalto o cls | P 10 | 100% | 0.9 | 842.886
0
0
0
0
0
Coeff afflusso ϕ Post intervento Lottizzazione | [5 empty] | 0.83562
t(min) | t(ore) | intensità (mm/h) | Portata Stato Attuale (l/s) | Portata Stato Progetto 1 (l/s) | Volume Stato Attuale (mc) | Volume Stato Progetto (mc) | Δ Volume (mc) | Portata Stato Progetto 1 in Ingresso al Pozzetto (mc/s) | Volumi Ingresso Pozzetto tot (mc) | Volume Vasca PP (mc) | Volumi Verso Vasca Lamin (mc) | Portata Ingresso Vasca Laminazione (mc/s)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.016667 | 27.0663 | 4.489 | 6.6984 | 0.26934 | 0.40191 | 0.13256 | 0.0066984 | 0.40191 | 0.40191 | 0 | 0
2 | 0.033333 | 54.1326 | 8.9781 | 13.3969 | 0.80803 | 1.2057 | 0.39769 | 0.013397 | 1.2057 | 1.2057 | 0 | 0
3 | 0.05 | 81.1989 | 13.4671 | 20.0953 | 1.6161 | 2.4114 | 0.79538 | 0.020095 | 2.4114 | 2.4114 | 0 | 0
4 | 0.066667 | 108.2651 | 17.9562 | 26.7938 | 2.6934 | 4.0191 | 1.3256 | 0.026794 | 4.0191 | 4.0191 | 0 | 0
5 | 0.083333 | 135.3314 | 22.4452 | 33.4922 | 4.0401 | 6.0286 | 1.9885 | 0.033492 | 6.0286 | 6.0286 | 0 | 0
6 | 0.1 | 162.3977 | 26.9343 | 40.1907 | 5.6562 | 8.44 | 2.7838 | 0.040191 | 8.44 | 7.5 | 0.94004 | 0.040191
7 | 0.11667 | 189.464 | 31.4233 | 46.8891 | 7.5416 | 11.2534 | 3.7118 | 0.046889 | 11.2534 | 7.5 | 3.7534 | 0.046889
8 | 0.13333 | 216.5303 | 35.9124 | 53.5875 | 9.6963 | 14.4686 | 4.7723 | 0.053588 | 14.4686 | 7.5 | 6.9686 | 0.053588
9 | 0.15 | 243.5966 | 40.4014 | 60.286 | 12.1204 | 18.0858 | 5.9654 | 0.060286 | 18.0858 | 7.5 | 10.5858 | 0.060286
10 | 0.16667 | 270.6629 | 44.8905 | 66.9844 | 14.8139 | 22.1049 | 7.291 | 0.066984 | 22.1049 | 7.5 | 14.6049 | 0.066984
11 | 0.18333 | 297.7292 | 49.3795 | 73.6829 | 17.7766 | 26.5258 | 8.7492 | 0.073683 | 26.5258 | 7.5 | 19.0258 | 0.073683
12 | 0.2 | 324.7954 | 53.8685 | 80.3813 | 21.0087 | 31.3487 | 10.34 | 0.080381 | 31.3487 | 7.5 | 23.8487 | 0.080381
13 | 0.21667 | 351.8617 | 58.3576 | 87.0798 | 24.5102 | 36.5735 | 12.0633 | 0.08708 | 36.5735 | 7.5 | 29.0735 | 0.08708
14 | 0.23333 | 378.928 | 62.8466 | 93.7782 | 28.281 | 42.2002 | 13.9192 | 0.093778 | 42.2002 | 7.5 | 34.7002 | 0.093778
15 | 0.25 | 405.9943 | 67.3357 | 100.4766 | 32.3211 | 48.2288 | 15.9077 | 0.10048 | 48.2288 | 7.5 | 40.7288 | 0.10048
16 | 0.26667 | 378.928 | 62.8466 | 93.7782 | 36.0919 | 53.8555 | 17.7636 | 0.093778 | 53.8555 | 7.5 | 46.3555 | 0.093778
17 | 0.28333 | 351.8617 | 58.3576 | 87.0798 | 39.5934 | 59.0803 | 19.4869 | 0.08708 | 59.0803 | 7.5 | 51.5803 | 0.08708
18 | 0.3 | 324.7954 | 53.8685 | 80.3813 | 42.8255 | 63.9031 | 21.0776 | 0.080381 | 63.9031 | 7.5 | 56.4031 | 0.080381
19 | 0.31667 | 297.7292 | 49.3795 | 73.6829 | 45.7883 | 68.3241 | 22.5359 | 0.073683 | 68.3241 | 7.5 | 60.8241 | 0.073683
20 | 0.33333 | 270.6629 | 44.8905 | 66.9844 | 48.4817 | 72.3432 | 23.8615 | 0.066984 | 72.3432 | 7.5 | 64.8432 | 0.066984
21 | 0.35 | 243.5966 | 40.4014 | 60.286 | 50.9058 | 75.9603 | 25.0546 | 0.060286 | 75.9603 | 7.5 | 68.4603 | 0.060286
22 | 0.36667 | 216.5303 | 35.9124 | 53.5875 | 53.0605 | 79.1756 | 26.1151 | 0.053588 | 79.1756 | 7.5 | 71.6756 | 0.053588
23 | 0.38333 | 189.464 | 31.4233 | 46.8891 | 54.9459 | 81.9889 | 27.043 | 0.046889 | 81.9889 | 7.5 | 74.4889 | 0.046889
24 | 0.4 | 162.3977 | 26.9343 | 40.1907 | 56.562 | 84.4004 | 27.8384 | 0.040191 | 84.4004 | 7.5 | 76.9004 | 0.040191
25 | 0.41667 | 135.3314 | 22.4452 | 33.4922 | 57.9087 | 86.4099 | 28.5012 | 0.033492 | 86.4099 | 7.5 | 78.9099 | 0.033492
26 | 0.43333 | 108.2651 | 17.9562 | 26.7938 | 58.9861 | 88.0175 | 29.0315 | 0.026794 | 88.0175 | 7.5 | 80.5175 | 0.026794
27 | 0.45 | 81.1989 | 13.4671 | 20.0953 | 59.7941 | 89.2233 | 29.4292 | 0.020095 | 89.2233 | 7.5 | 81.7233 | 0.020095
28 | 0.46667 | 54.1326 | 8.9781 | 13.3969 | 60.3328 | 90.0271 | 29.6943 | 0.013397 | 90.0271 | 7.5 | 82.5271 | 0.013397
29 | 0.48333 | 27.0663 | 4.489 | 6.6984 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0.0066984 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0.0066984
30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
31 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
32 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
33 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
34 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
36 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
37 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
38 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
39 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
41 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
42 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
43 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
44 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
46 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
47 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
49 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269 | 0 | 90.429 | 7.5 | 82.929 | 0
51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
52 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
53 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
54 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
55 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
56 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
57 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
58 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
59 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269
60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.6021 | 90.429 | 29.8269

## Vasca_CasoB_Prog1
Valori da inserire
parametri derivanti dalle elaborazioni idrologiche
Qmax al recettore finale | Qmax_att (mc/s) | 0.067336 | Valore massimo dall'idrogramma di piena nello stato attuale
condizioni idrauliche richieste per rispettare l'invarianza idraulica
parametro correttivo in funzione della capacità del recettore | k | - | 1
Qmax ammissibile al recettore |  | mc/s | 0.067336
Dimensioni geometriche preassegnate
Geometria battente |  | Descrizione | Note
μ battente | 0.6 | Coeff. di efflusso | a spigolo vivo - contrazione soppressa sul fondo
Cc | 0.9 | Coeff. di Contrazione | Si ipotizza che lo scarico sia posto sul fondo
larghezza luce a (m) | 0.15 | Larghezza luce a battente | Si ipotizza una sezione dello scarico di fondo di tipo rettangolare/quadrata
altezza luce b (m) | 0.15 | Altezza luce a battente
area luce effettiva (mq) | 0.0225
c (Strickler) | 80 | per livelli inferiori a "b" si ipotizza un funzionamento a pelo libero
Geometria sfiori |  | Descrizione | Note
Hs soglia sfioro (m) | 0 | Altezza rispetto al fondo vasca della soglia di sfioro
Larghezza Ls (m) | 0 | Larghezza della soglia di sfioro
μ stramazzo | 0.4 | Coeff. di efflusso | Si ipotizza uno stramazzo a spigolo vivo tipo Bazin
Vasca |  | Descrizione
pendenza fondo vasca | 0.001 | Pendenza minima per garantire lo svuotamento della vasca
L (m) | 4 | Larghezza in pianta
B (m) | 4.5 | Lunghezza in pianta
Parametri Curva A(h) |  | Descrizione
a | 0 | è la legge di variazione della superficie liquida A della vasca in funzione del livello idrico h
b | 0
c | 0
d | 18 | L*B nel caso specifico di sezione regolare
Dati simulazione idraulica
DT(sec) | 60 | passo di calcolo
Livello max raggiunto (m) | 1.4115 | Valore massimo raggiunto all'interno della vasca
Portata max in uscita dalla vasca di laminazione (mc/s) | 0.067548 | Valore massimo della portata in uscita dalla vasca di laminazione
Volume utile (mc) | 25.4075 | Calcolato in funzione del livello max raggiunto (cella B40)
H iniziale = | 0
Volume cumulato in ingresso alla vasca di laminazione | Volume cumulato in uscita dalla vasca di laminazione | ΔV Differenza tra il volume cumulato in ingresso ed in uscita dalla vasca di laminazione | Quota luce a battente [m] | Quota Sfioro [m] | Qmax ammissibile al recettore | time step | Portata Ingresso Vasca Laminazione (mc/s) | Qi(tj+Dt/3) | Qi(tj+2xDt/3) | Livello idrico | Portata in uscita dalla vasca di laminazione | A(Hj) | DH1 | Hj+1/3DH1 | Qu(Hj+1/3DH1) | A(Hj+1/3DH1) | DH2 | Hj+2/3DH2 | Qu(Hj+2/3DH2) | A(Hj+2/3DH2) | DH3 | DH
(mc) | (mc) | (mc) | 0.15 | 0 | (mc/s) |  |  | (mc/s) | (mc/s) | (m) | (mc/s) | (mq) | (m) | (m) | (mq) | (m) | (m) | (m) | (mq) | (m) | (m) | (m)
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 5 | 0 | 0.013397 | 0.026794 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.044656 | 0.029771 | 0.00086839 | 18 | 0.086418 | 0.064813
2.4114 | 0.1572 | 2.2542 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 6 | 0.040191 | 0.042423 | 0.044656 | 0.064813 | 0.00262 | 18 | 0.12524 | 0.10656 | 0.0050411 | 18 | 0.12461 | 0.14789 | 0.0075924 | 18 | 0.12355 | 0.12397
5.2248 | 0.98909 | 4.2357 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 7 | 0.046889 | 0.049122 | 0.051355 | 0.18878 | 0.013865 | 18 | 0.11008 | 0.22548 | 0.017983 | 18 | 0.1038 | 0.25798 | 0.020966 | 18 | 0.1013 | 0.10349
8.44 | 2.4117 | 6.0284 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 8 | 0.053588 | 0.05582 | 0.058053 | 0.29227 | 0.02371 | 18 | 0.099593 | 0.32547 | 0.026092 | 18 | 0.099094 | 0.35834 | 0.028254 | 18 | 0.099332 | 0.099397
12.0572 | 4.229 | 7.8282 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 9 | 0.060286 | 0.062519 | 0.064752 | 0.39167 | 0.030289 | 18 | 0.09999 | 0.425 | 0.032195 | 18 | 0.10108 | 0.45906 | 0.034033 | 18 | 0.10239 | 0.10179
16.0763 | 6.3767 | 9.6996 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 10 | 0.066984 | 0.069217 | 0.07145 | 0.49346 | 0.035795 | 18 | 0.10397 | 0.52812 | 0.037485 | 18 | 0.10577 | 0.56398 | 0.039157 | 18 | 0.10764 | 0.10672
20.4972 | 8.8233 | 11.674 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 11 | 0.073683 | 0.075916 | 0.078148 | 0.60019 | 0.040776 | 18 | 0.10969 | 0.63675 | 0.042349 | 18 | 0.11189 | 0.67478 | 0.043924 | 18 | 0.11408 | 0.11298
25.3201 | 11.5508 | 13.7693 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 12 | 0.080381 | 0.082614 | 0.084847 | 0.71317 | 0.045459 | 18 | 0.11641 | 0.75197 | 0.04696 | 18 | 0.11885 | 0.7924 | 0.048474 | 18 | 0.12124 | 0.12003
30.5449 | 14.5482 | 15.9967 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 13 | 0.08708 | 0.089313 | 0.091545 | 0.8332 | 0.049956 | 18 | 0.12375 | 0.87445 | 0.05141 | 18 | 0.12634 | 0.91743 | 0.052883 | 18 | 0.12887 | 0.12759
36.1716 | 17.8079 | 18.3637 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 14 | 0.093778 | 0.096011 | 0.098244 | 0.9608 | 0.054329 | 18 | 0.1315 | 1.0046 | 0.055752 | 18 | 0.1342 | 1.0503 | 0.057196 | 18 | 0.13683 | 0.13549
42.2002 | 21.3249 | 20.8753 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 15 | 0.10048 | 0.098244 | 0.096011 | 1.0963 | 0.058617 | 18 | 0.13953 | 1.1428 | 0.060018 | 18 | 0.12742 | 1.1812 | 0.061152 | 18 | 0.1162 | 0.12203
47.8269 | 25.0585 | 22.7684 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 16 | 0.093778 | 0.091545 | 0.089313 | 1.2183 | 0.062226 | 18 | 0.10517 | 1.2534 | 0.063225 | 18 | 0.094401 | 1.2813 | 0.064008 | 18 | 0.084348 | 0.089554
53.0517 | 28.9433 | 24.1084 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 17 | 0.08708 | 0.084847 | 0.082614 | 1.3079 | 0.064747 | 18 | 0.074442 | 1.3327 | 0.065428 | 18 | 0.064728 | 1.351 | 0.065927 | 18 | 0.055622 | 0.060327
57.8745 | 32.9268 | 24.9477 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 18 | 0.080381 | 0.078148 | 0.075916 | 1.3682 | 0.066391 | 18 | 0.046633 | 1.3837 | 0.066809 | 18 | 0.0378 | 1.3934 | 0.067066 | 18 | 0.029498 | 0.033782
62.2955 | 36.9645 | 25.331 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 19 | 0.073683 | 0.07145 | 0.069217 | 1.402 | 0.067295 | 18 | 0.021294 | 1.4091 | 0.067483 | 18 | 0.013224 | 1.4108 | 0.067528 | 18 | 0.0056297 | 0.0095458
66.3146 | 41.0173 | 25.2973 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 20 | 0.066984 | 0.064752 | 0.062519 | 1.4115 | 0.067548 | 18 | -0.0018774 | 1.4109 | 0.067531 | 18 | -0.0092649 | 1.4054 | 0.067384 | 18 | -0.016217 | -0.012632
69.9317 | 45.0501 | 24.8817 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 21 | 0.060286 | 0.058053 | 0.05582 | 1.3989 | 0.067213 | 18 | -0.023089 | 1.3912 | 0.067008 | 18 | -0.029848 | 1.379 | 0.066681 | 18 | -0.036203 | -0.032925
73.147 | 49.03 | 24.117 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 22 | 0.053588 | 0.051355 | 0.049122 | 1.366 | 0.066331 | 18 | -0.042479 | 1.3518 | 0.065949 | 18 | -0.048647 | 1.3335 | 0.065452 | 18 | -0.054433 | -0.051444
75.9603 | 52.9258 | 23.0345 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 23 | 0.046889 | 0.044656 | 0.042423 | 1.3145 | 0.064931 | 18 | -0.060138 | 1.2945 | 0.064376 | 18 | -0.065734 | 1.2707 | 0.063713 | 18 | -0.070965 | -0.068258
78.3718 | 56.7072 | 21.6646 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 24 | 0.040191 | 0.037958 | 0.035725 | 1.2463 | 0.063024 | 18 | -0.07611 | 1.2209 | 0.0623 | 18 | -0.081141 | 1.1922 | 0.061471 | 18 | -0.085819 | -0.083392
80.3813 | 60.344 | 20.0373 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 25 | 0.033492 | 0.031259 | 0.029027 | 1.1629 | 0.060613 | 18 | -0.090403 | 1.1327 | 0.059718 | 18 | -0.094862 | 1.0996 | 0.058719 | 18 | -0.098974 | -0.096831
81.9889 | 63.8052 | 18.1837 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 26 | 0.026794 | 0.024561 | 0.022328 | 1.066 | 0.057687 | 18 | -0.10298 | 1.0317 | 0.056614 | 18 | -0.10684 | 0.99482 | 0.055437 | 18 | -0.11036 | -0.10852
83.1947 | 67.0585 | 16.1361 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 27 | 0.020095 | 0.017863 | 0.01563 | 0.95753 | 0.054221 | 18 | -0.11375 | 0.91961 | 0.052957 | 18 | -0.11698 | 0.87954 | 0.051587 | 18 | -0.11986 | -0.11833
83.9985 | 70.0687 | 13.9298 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 28 | 0.013397 | 0.011164 | 0.0089313 | 0.8392 | 0.05017 | 18 | -0.12258 | 0.79834 | 0.048693 | 18 | -0.1251 | 0.7558 | 0.047105 | 18 | -0.12725 | -0.12608
84.4004 | 72.7962 | 11.6042 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 29 | 0.0066984 | 0.0044656 | 0.0022328 | 0.71312 | 0.045457 | 18 | -0.1292 | 0.67005 | 0.043731 | 18 | -0.13089 | 0.62586 | 0.041887 | 18 | -0.13218 | -0.13143
84.4004 | 75.1936 | 9.2068 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.58169 | 0.039957 | 18 | -0.13319 | 0.53729 | 0.03792 | 18 | -0.1264 | 0.49742 | 0.035992 | 18 | -0.11997 | -0.12328
84.4004 | 77.2336 | 7.1668 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.45841 | 0.033999 | 18 | -0.11333 | 0.42063 | 0.031952 | 18 | -0.10651 | 0.38741 | 0.030036 | 18 | -0.10012 | -0.10342
84.4004 | 78.916 | 5.4844 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.35499 | 0.028041 | 18 | -0.09347 | 0.32383 | 0.025979 | 18 | -0.086598 | 0.29725 | 0.024082 | 18 | -0.080273 | -0.083573
84.4004 | 80.2409 | 4.1595 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.27141 | 0.022081 | 18 | -0.073604 | 0.24688 | 0.019997 | 18 | -0.066657 | 0.22698 | 0.018131 | 18 | -0.060438 | -0.06373
84.4004 | 81.208 | 3.1924 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.20768 | 0.016118 | 18 | -0.053727 | 0.18978 | 0.013992 | 18 | -0.046641 | 0.17659 | 0.012192 | 18 | -0.040642 | -0.043913
84.4004 | 81.8164 | 2.5839 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.16377 | 0.010141 | 18 | -0.033803 | 0.1525 | 0.0079097 | 18 | -0.026366 | 0.14619 | 0.0074861 | 18 | -0.024954 | -0.027166
84.4004 | 82.2296 | 2.1708 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.13661 | 0.0068863 | 18 | -0.022954 | 0.12895 | 0.006411 | 18 | -0.02137 | 0.12236 | 0.006004 | 18 | -0.020013 | -0.020749
84.4004 | 82.5659 | 1.8344 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.11586 | 0.0056056 | 18 | -0.018685 | 0.10963 | 0.0052267 | 18 | -0.017422 | 0.10424 | 0.0049015 | 18 | -0.016338 | -0.016925
84.4004 | 82.841 | 1.5594 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.098932 | 0.0045835 | 18 | -0.015278 | 0.093839 | 0.004281 | 18 | -0.01427 | 0.089418 | 0.0040207 | 18 | -0.013402 | -0.013871
84.4004 | 83.0669 | 1.3334 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.08506 | 0.0037663 | 18 | -0.012554 | 0.080876 | 0.0035242 | 18 | -0.011747 | 0.077229 | 0.0033153 | 18 | -0.011051 | -0.011427
84.4004 | 83.2536 | 1.1468 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.073634 | 0.0031113 | 18 | -0.010371 | 0.070177 | 0.0029171 | 18 | -0.0097235 | 0.067151 | 0.0027488 | 18 | -0.0091627 | -0.0094647
84.4004 | 83.4087 | 0.99169 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.064169 | 0.0025846 | 18 | -0.0086155 | 0.061297 | 0.0024283 | 18 | -0.0080942 | 0.058773 | 0.0022923 | 18 | -0.007641 | -0.0078846
84.4004 | 83.5383 | 0.86211 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.056284 | 0.0021597 | 18 | -0.007199 | 0.053885 | 0.0020333 | 18 | -0.0067776 | 0.051766 | 0.0019229 | 18 | -0.0064097 | -0.006607
84.4004 | 83.6472 | 0.75319 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.049677 | 0.0018153 | 18 | -0.0060512 | 0.04766 | 0.0017127 | 18 | -0.005709 | 0.045871 | 0.0016227 | 18 | -0.005409 | -0.0055696
84.4004 | 83.7393 | 0.66109 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.044108 | 0.001535 | 18 | -0.0051168 | 0.042402 | 0.0014513 | 18 | -0.0048376 | 0.040883 | 0.0013775 | 18 | -0.0045918 | -0.0047231
84.4004 | 83.8176 | 0.58274 | 0.15 | 0 | 0.067336 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.039385 | 0.0013057 | 18 | -0.0043524 | 0.037934 | 0.001237 | 18 | -0.0041235 | 0.036636 | 0.0011763 | 18 | -0.0039211 | -0.0040289
Note on B38: il Dt viene suddiviso in tre intervalli per l'applicazione del Metodo Runge Kutta del terzo ordine
Note on B40: Tale valore deve essere al massimo pari alla portata max ammissibile al recettore (cella D8)
Note on H45: Valori calcolati nella Colonna N del foglio di calcolo "CalcoloVolume CasoB_Prog1"
Note on L45: Valori calcolati come somma della luce sottobattente e della luce a stramazzo)